金湖县人民医院健康管理中心DR钼靶等室防护清单

金湖县人民医院健康管理中心DR钼靶等室防护明细清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 防护材料技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房电动防护门 | 1800*2300mm | 3 | 套 |  |  |
| 2 | 手动平开门 | 900*2100mm | 3 | 套 |  |  |
| 3 | 高铅防辐射玻璃 | 1200*800*18mm | 3 | 块 |  |  |
| 4 | 防护涂料（BaSO4） |  | 20 | 吨 | 提供说明书，指导使用， | 按实计算 |
| 5 | 机房楼面防护铅板 | 2.0mm | 70 | 平方 |  | 按实计算 |