金湖县人民医院

净化空调机组加湿桶统计表

| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加湿桶 | 1135B | 3 |  |
|  | 1735B | 5 |  |
|  | 2435B | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |