附件：

金湖县人民医院视频监控采购询价单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 性能 | 数量 | 单价 | 小计 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64路网络监控主机 | DS-8664K-8 | 支持ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 | 1 |  |  | 海康 |
| 2 | 硬盘 | 8T | 存储超30天以上 | 1 |  |  | 希捷 |
| 3 | 全彩枪机 | DS-2CD47T27EWD-L | 200 万像素，支持Smart侦测，音频: 1个内置麦克风 | 2 |  |  | 海康 |
| 4 | 网络高清音频同步半球 | DS-2CD3T27EWD-L | 200 万像素，支持Smart侦测，音频: 1个内置麦克风 | 15 |  |  | 海康 |
| 5 | 网线 | 8芯网线 |  | 1160 |  |  |  |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 |  | 1160 |  |  |  |
| 7 | 8口POE交换机 | DS0109P-E | 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 | 3 |  |  | 海康 |
| 8 | 辅材 | 按照规范要求配置 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 材料费小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试及施工费（元） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 含税价合计（元） | 竞争性比价以此总价为准 |  |  |  |  |  |

一、监控设备安装地点如下，如有需要，报价单位可联系发包人前往现场勘察和测算：

- （一）重要设备监控安装位置：1.门诊一楼CT1室；2.门诊一楼CT2室；3.急诊DR室；4.二楼DR室；5.十二楼碎石机房。（注：以上监控图像需放置在医务科监控主机上。）

- （二）院感监控安装位置：1.门诊一楼换药室；2.疼痛科门诊治疗室；3.疼痛科病区治疗室；4.病区五楼东换药室；5.病区九楼西换药室；6.病区十楼西换药室；7.病区十一楼东换药室；8.病区十一楼西换药室；9.门诊二楼皮肤科治疗室；10.门诊二楼皮肤科综合诊疗室。（注：以上监控图像需放置在院感科监控主机上。）

- （三）西门1只，南围墙车棚最西侧1只。（注：以上监控图像需放置在东门传达室监控主机上。）