统一格式：

**金湖县人民医院PCR实验室采购安装冷蔵库项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 装配式冷藏库 | 设计温度 | 2℃--8℃ | 库体外形尺寸及外形材料  | 2.5m×2.9m×2.5m内0.5mm不锈钢，外0.4mm彩钢  |
| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）  | 金额（元） | 备注 |
|  一、制冷系统 |
| 1 | 风冷机组2匹 | 台 | 2 |  |  | 艾默生牌（一用一备） |
| 2 | 内风机 | 台 | 2 |  |  | 澳可盛 |
| 3 | 膨胀阀 | 只 | 2 |  |  | 丹弗斯 |
| 4 | 除湿机 | 台 | 1 |  |  | 湿美 60L/D |
| 二、电气及自动控制系统 |
| 1 | 控制箱 | 只 | 1 |  |  | 含配套元器件 |
| 2 | 电线 | 项 | / |  |  | 国标 |
| 三、保温结构 |
| 1 | 六面体10CM厚库板 | 平方 | 39.34 |  |  | 环保聚氨酯发泡保温，防火等级:B2 |
| 2 | 冷库门 | 扇 | 1 |  |  | 0.8m×1.8m半埋式 |
| 四、照明系统 |
| 1 | LED照明灯 | 只 | 2 |  |  | 防湿防潮 |
| 五、其他费用 |
| 1 | 辅材费 | 项 | / |  |  |  |
| 2 | 运杂费 | 项 | / |  |  |  |
| 3 | 安装调试费 | 项 | / |  |  |  |
| **合计** |  **元（含税价）** |
|   |