统一格式：

**金湖县人民医院PCR实验室采购安装冷蔵库项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | 装配式冷藏库 | | 设计温度 | 2℃--8℃ | 库体外形尺寸及外形材料 | 2.5m×2.9m×2.5m  内0.5mm不锈钢，外0.4mm彩钢 |
| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 | |
| 一、制冷系统 | | | | | | | |
| 1 | 风冷机组2匹 | 台 | 2 |  |  | 艾默生牌（一用一备） | |
| 2 | 内风机 | 台 | 2 |  |  | 澳可盛 | |
| 3 | 膨胀阀 | 只 | 2 |  |  | 丹弗斯 | |
| 4 | 除湿机 | 台 | 1 |  |  | 湿美 60L/D | |
| 二、电气及自动控制系统 | | | | | | | |
| 1 | 控制箱 | 只 | 1 |  |  | 含配套元器件 | |
| 2 | 电线 | 项 | / |  |  | 国标 | |
| 三、保温结构 | | | | | | | |
| 1 | 六面体10CM厚库板 | 平方 | 39.34 |  |  | 环保聚氨酯发泡保温，防火等级:B2 | |
| 2 | 冷库门 | 扇 | 1 |  |  | 0.8m×1.8m半埋式 | |
| 四、照明系统 | | | | | | | |
| 1 | LED照明灯 | 只 | 2 |  |  | 防湿防潮 | |
| 五、其他费用 | | | | | | | |
| 1 | 辅材费 | 项 | / |  |  |  | |
| 2 | 运杂费 | 项 | / |  |  |  | |
| 3 | 安装调试费 | 项 | / |  |  |  | |
| **合计** | **元（含税价）** | | | | | | |
|  | | | | | | | |