金湖县人民医院公园沉陷破损步行道维修工程报价单

| 序号 | 单项名称 | 材料名称和规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 沉陷破损处石材及混凝土、砂浆贴层拆除， 完好石材背面水泥砂浆剔除留用， 垃圾清运 | m² | 42 |  |  | 未破损石材背面水泥砂浆剔除干净后留用 |
| 2 | 石材 | 补充路面拆除时产生的破损石材 | m² | 35 |  |  | 现路面石材拆除及剔除石材背面水泥砂浆时极易破损，此项为需补充石材量。(按实计量) |
| 3 | 路面石材铺贴 | 破损路基夯实，减缓沉陷，砂浆混凝土维修，路面及路牙石铺贴。含水泥， 黄沙， 石子等材料 | m² | 42 |  |  | 含公园北侧步行道脱路牙石维修 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |