一、维保设备数量

金湖县人民医院现有视频高清监控探头546个，其中新装监控探头126个由售后负责维保；一键报警设备51台，门禁设备23台。

1. 中标单位提供的服务

1.负责我院内部监控、一键报警、病区门禁设备及线路日常维护，确保医院安防设备正常运行，视频资料保存完好。甲方如有监控（含监控探头、主机、硬盘、交换机、显示器等）设备或线路故障、中标单位负责维护（单件价格在一千元以内的监控设备零配件，由乙方负责免费更换维修）。监控主机、硬盘、监视器、交换机等单件价格超过壹仟元的设备发生故障损坏，不能正常使用，经双方确认需要更换的，由院方采购，中标单位负责免费更换维修，我院监控设备具体情况详见维保清单。

2.一键报警、病区门禁（含报警按钮、LED接警屏，门禁门口机、显示屏、磁力锁等）设备或线路故障、损坏，中标单位负责免费维护更换（包工包料，人为损坏除外），一键报警、门禁分布清单详见清单。

3.中标单位每月安排技术人员将我院所有监控、一键报警、门禁设备巡检一遍，系统维护、校正画面及时间、清洁主机柜机等，做好巡检记录。医院监控、一键报警、门禁设备发生故障，中标单位接到报修后，60分钟内赶到现场处置维修。较大故障在24小时内予以解决。需拆装移动设备，如不增加零配件耗材，中标单位免费负责移位，若增加耗材而产生的费用，由医院承担。

4.特别说明：地震、大风、水灾、火灾、战争等不可抗拒因素，导致的上述设备故障不在维保范围，需要另付费维修，维修费用参照市场价，经双方商定价格，由医院支付。

三、维保费用及支付方式

1.维保费用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 是否响应采购需求 | 数量 | 单位 | 单价  （元/年） | 合价（元） |
| 1 | 金湖县人民医院监控、一键报警、门禁设备维保服务项目 | 是 | 3 | 年 | 38899 | 116697 |

2.签订维保服务合同后，维保每满6个月且验收合格，甲方向乙方办理支付半年的维保费用。在合同履行结束前一个月内，由甲方对乙方维护保养的项目进行服务质量测评，测评合格后支付维保费用，测评不合格将通知乙方整改，直至整改完成验收合格后付清尾款。付款前，中标单位应提供等额税务发票，否则付款顺延。

3.合同的起始、延续、修改及终止：合同的有效期为叁年，从2025年7月11日到2028年7月10日。

医院监控设备及其附件统计明细：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | **主机（台）** | **探头（只）** | **硬盘（块）** | **显示器（台）** | **备注** |
| 1 | 消控室新增主机 | 4 | 126 | 32 | 6 | 64路4台 |
| 2 | 消控室电梯网络主机 | 1 | 39 | 8 |  | 64路1台 |
| 3 | 消控室重点部位网络主机 | 1 | 64 | 7 |  | 64路1台 |
| 4 | 门诊、病区收费网络主机 | 1 | 20 | 2 | 1 | 32路1台 |
| 5 | 门诊、病区药房网络主机 | 1 | 26 | 4 | 1 | 32路1台 |
| 6 | 麻药库主机 | 1 | 3 | 3 |  | 16路主机 |
| 7 | 医务科网络主机（1） | 1 | 64 | 8 | 1 | 64路1台 |
| 8 | 医务科网络主机（2） | 1 | 41 | 4 |  | 64路主机1台 |
| 9 | 供应室网络主机 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8路1台 |
| 10 | 东门卫网络主机 | 1 | 48 | 6 | 1 | 64路1台 |
| 11 | 东门卫高空抛物主机 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8路主机 |
| 12 | 安保科网络主机 | 1 | 16 | 2 | 1 | 16路1台 |
| 13 | 院感科网络主机 | 1 | 36 | 2 | 1 | 64路1台 |
| 14 | 负一楼空调机组主机 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16路主机1台 |
| 15 | 120呼叫中心 | 1 | 2 | 1 |  | 4路主机台 |
| 16 | 导管室 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8路主机1台 |
| 17 | 行政楼会议室 | 1 | 4 | 1 |  | 8路主机1台 |
| 18 | 感染楼 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16路主机1台 |
| 19 | 发热门诊 | 1 | 23 | 1 |  | 32路主机1台 |
| 20 | 合计 | 21 | 546 | 86 | 17 |  |

备注：本次维保内容不包括：消防控制室新增4台主机（含32块硬盘），126只探头，6台LED屏，质保期限为2024年12月25日至2026年12月24日，质保两年。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **金湖县人民医院一键报警分布清单登记表** | | | |
| 病区2楼西护士站 | 1 | 门诊一楼收费大厅 | 1 |
| 病区二楼东医生办 | 1 | 门诊药房 | 1 |
| 病区三楼西护士站 | 1 | 病区收费大厅 | 1 |
| 病区三楼东护士站 | 1 | 门诊一楼内科护士站 | 1 |
| 病区四楼西新生儿发证室 | 1 | 门诊一楼外科护士站 | 1 |
| 病区四楼东护士站 | 1 | 门诊二楼眼科护士站 | 1 |
| 病区五楼西护士站 | 1 | 门诊二楼妇科护士站 | 1 |
| 病区五楼东护士站 | 1 | 门诊二楼输液大厅 | 1 |
| 病区六楼西护士站 | 1 | 门诊二楼收费 | 1 |
| 病区六楼东护士站1 | 1 | 门诊一楼B超护士站 | 1 |
| 病区七楼西护士站 | 1 | 门诊三楼专家门诊护士站 | 1 |
| 病区七楼东护士站 | 1 | 门诊三楼口腔科护士站 | 1 |
| 病区八楼西护士站 | 1 | 门诊三楼收费 | 1 |
| 病区八楼东护士站 | 1 | 一楼急诊护士站 | 1 |
| 病区九楼西护士站 | 1 | ICU协谈室 | 1 |
| 病区九楼东护士站 | 1 | 门诊一楼导医台 | 1 |
| 病区十楼西护士站 | 1 | 门诊一楼CT护士站 | 1 |
| 病区十楼东护士站 | 1 | 行政楼书记办公室 | 1 |
| 病区十一楼西护士站 | 1 | 行政楼院长办公室 | 1 |
| 病区十一楼东护士站 | 1 | 行政楼院办 | 1 |
| 病区十二楼西护士站 | 1 | 门诊楼院长办公室 | 1 |
| 病区十二楼东护士站 | 1 | 实训楼四楼 | 1 |
| 实训楼二楼 | 2 | 实训楼五楼 | 1 |
| 实训楼三楼 | 1 | 一楼美容中心护士站 | 1 |
| 一楼皮肤科护士站 | 1 | 一楼体检中心护士站 | 1 |
| 小计： | 26 |  | 25 |
| 总计： | 51 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **金湖县人民医院门禁系统分布清单登记表** | | | |
| 五楼供应室 | 1 | 病区八楼西 | 1 |
| 病区二楼西 | 1 | 病区八楼东 | 1 |
| 病区三楼西 | 1 | 病区九楼西 | 1 |
| 病区三楼东 | 1 | 病区九楼东 | 1 |
| 病区四楼西 | 1 | 病区十楼西 | 1 |
| 病区四楼东 | 1 | 病区十楼东 | 1 |
| 病区五楼西 | 1 | 病区十一楼西 | 1 |
| 病区五楼东 | 1 | 病区十一楼东 | 1 |
| 病区六楼西 | 1 | 病区十二楼西 | 1 |
| 病区六楼东 | 1 | 病区十二楼东 | 1 |
| 病区七楼西护 | 1 | 门诊三楼胃镜室 | 1 |
| 病区七楼东 | 1 |  |  |
| 小计： | 12 |  | 11 |
| 总计： | 23 | | |