采购要求及数量：

	
	产品名称
	规格型号
	参考尺寸
	预估数量（2年）
	技术参数

	1
	圆形 利器盒
	2L
	13.5*14.5（直径*高度）/克重：81g
	2500个
	①质量符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》之利器盒标准；②利器盒整体为硬质材料制成，桶身光滑耐磨，做工无毛刺、封闭且防刺穿，具有方便、安全、无损、无毒、无味、无污染、防刺穿、不渗漏、易于高温焚烧的性能。在正常情况下，保证利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开密封；③利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；④满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；⑤利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；采用高温热处置技术处置损伤性废物。⑥利器盒整体颜色为黄色；
⑦利器盒上印制医疗废物警示标识，质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确。

	2
	圆形 利器盒
	8L
	23*23（直径*高度）/克重：225g
	15000个
	

	3
	方形 利器盒
	30L
	34*25*42（长*宽*高）/克重：690g
	3000个
	


