金湖县人民医院120救护车张拉膜停车棚采购安装项目报价单

| 序号 | 单项名称 | 单位 | 数量 | 特征描述 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车棚基础 | 个 | 6 | 车棚基础计6个，长宽1m*1m，钢筋混凝土及预埋件车棚基础,C30混凝土浇筑基础。 |  |  |
| 2 | 原有停车位拆除 | m2 | 109.2 | 原有停车位植草砖、混凝土垫层机械破碎、挖除清理及混凝土浇筑、基槽开挖、基槽压实、垃圾拖运出场。 面积：6.5m*5.6m*3 |  |  |
| 3 | 停车位地面混凝土浇筑 | m3 | 21.84 | 长度为6.5m，宽度为5.6m，3个停车棚面积合计109.2m2 ，采用C30混凝土浇筑，浇筑厚度20CM。 |  |  |
| 4 | 路牙石安装 | m | 55.8 | 停车位扩建处路牙石拆除及安装。 |  |  |
| 5 | 车棚钢材 | t | 1.76 | 立柱，工字大梁，横杆，拉杆等采用Q235国标钢材加工焊接安装（含损耗），防腐装饰油漆采用环氧底漆，氯化橡胶面漆。 6厚219/6立柱 0.6t 6厚140/4立柱 0.16t 6厚共字大梁 0.5t 6厚89*3立柱 0.1t 6厚114*3立柱 0.3t 4厚48*3弧形拉杆 0.1t |  |  |
| 6 | 车棚张拉膜 | m2 | 109.2 | 膜材采用白色进口PVDF材料，950g/m2,高频焊接收边。 |  |  |
| 合计总价: 元 注：此报价含人工费、材料费、机具使用费、安全文明施工措施费、规费、税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报 价 人：

联系电话：

日    期：